| GUIA 145-C1 EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION A. Información General de la Inspección: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tipo de inspección: Certificación Vigilancia Seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fecha de inicio |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fecha de finalización: |  |  |  |  |  |  |
| 4. Operador/Proveedor: |  |  |  |  |  |  |
| 5. Lugar de inspección: |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nombre del inspector Principal: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nombre del inspector Soporte: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nombre del inspector (OJT): Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTANTE 1- Refiérase a la Sección Generales del MIA 145 para las instrucciones de llenado de esta lista de chequeo. 2- Lea cuidadosamente las siguientes definiciones para el correcto marcado de las casillas de esta lista de chequeo. SI: Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable a la operación) NO: No Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando NO se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable y se debe generar un hallazgo de esta) N/A: No aplica (Deberá ser marcado cuando el ítem verificado no le aplica regulatoriamente, ejem que este no es desarrollado por el Auditado) N/R: No es revisado en esta auditoría. (El inspector realizara una Auditoria de seguimiento completar la totalidad de los ítems de esta guía) 3- Se debe marcar las casillas con las iniciales del nombre del inspector que verifica el ítem. |  |  |  |  |  |  |
| SECCION B. Lista de Checheo: |  |  |  |  |  |  |
|  | Temas para revisar/evaluar. | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
|  | Estándares de trabajo (herramientas, equipos de prueba e instalaciones) |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos establecen claramente el estándar de calibración que cumplirá el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Se establece quien es responsable por las actividades del laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Se establecen claramente el alcance de los trabajos que realiza o puede realizar el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |

|  | Temas para revisar/evaluar. | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se ha desarrollado un programa de calibración para los estándar de trabajo? (como mínimo debe ser anual, al menos que el fabricante especifique otra cosa) |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimiento establecen es prohibido el uso de herramientas no calibradas? |  |  |  |  |  |
|  | Es establece la forma de control de todas las herramientas y equipos de calibración? (el sistema de control debe incluir una forma de identificación como: número de serie, número de parte, modelo y registro de calibración). |  |  |  |  |  |
|  | Se establece una declaración que especifique que los estándares no serán utilizados para medir, calibrar o probar otros estándares de trabajo o dispositivos de medición. |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos incluyen la revisión del estándar de trabajo de los subcontratistas, para que cumplan con los procedimientos de la organización de mantenimiento. |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos establecen que se debe garantizar el retiro de servicio del estándar de trabajo que haya excedido su intervalo de calibración o que haya perdido o no tenga instalada la etiqueta de calibración o se sospeche de malfuncionamiento debido al mal manejo, mal uso o cualquier duda de su calibración. |  |  |  |  |  |
|  | La organización establece que se debe documentar la trazabilidad de los equipos y estándar usado. (la trazabilidad debe ser a una norma reconocida como NIST, por ejemplo) |  |  |  |  |  |
|  | Se establece que el laboratorio de calibración realizará las calibraciones de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo. |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos establecen que la organización de mantenimiento cumple en todo momento con las condiciones ambientales y de control ambiental de acuerdo con la norma en vigor. |  |  |  |  |  |
|  | Se establecen los criterios y métodos de almacenamiento de los equipos, herramientas y equipos de prueba, así como su manejo y transporte de una manera apropiada para no afectar su calibración o las condiciones de los equipos. |  |  |  |  |  |
|  | Competencia y registro del personal. |  |  |  |  |  |
|  | La organización de mantenimiento ha establecido la competencia necesaria para el personal que realiza las actividades de calibración. (la competencia debe ser de acuerdo con la requerida por la norma que ha declarado cumplir la organización) |  |  |  |  |  |
|  | La organización de mantenimiento ha establecido un sistema para controlar la competencia del personal que realiza actividades de calibración? |  |  |  |  |  |
|  | Se establece un programa de capacitación inicial y continua para el personal que realiza calibración. |  |  |  |  |  |

|  | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | El programa de capacitación contiene los temas a ser impartidos, horas y medio de evaluación para el personal de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece la forma de llevar el registro de la capacitación impartida y la recibida por el personal de calibración. Debería incluir: las horas, días, nombre del instructor, lugar donde se llevó a cabo y puntuación obtenida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datos técnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos establecen el sistema de control de la documentación utilizada para realizar las actividades de calibración, incluyendo el sistema para mantener actualizada dicha documentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La organización garantiza que el personal que realiza actividades de calibración tiene a su disposición toda la información necesaria para realizar sus actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos establecen que la organización garantiza en todo momento utiliza datos técnicos del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establecen procedimientos en los casos donde no se cuenten con instrucciones del fabricante para la calibración de un estándar. (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reporte de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece el formato que debe ser llenado para declarar la calibración realizada, así como el contenido de este. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece quien es responsable de autorizar a la persona que firma la declaración final de calibración (debería ser el responsable del sistema de calidad). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece quien es la persona encargada de llevar el listado del personal autorizado para realizar actividades de calibración, así como el control de esta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece el alcance de la autorización, así como sus limitaciones, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se establece que se debe llevar copia de las declaraciones de calibración que emita la organización, así como el periodo de conservación de esta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION C. Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Agregue paginas adicionales de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION D. Resumen de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encontraron discrepancias: |  | SI | NO | # Discrepancias encontradas |  |  | # Oficio |  |  |  |  |
| Equipo Auditor | Nombre del Inspector |  |  |  | firma | Fecha (dd/mm/aa) |  |  |  | Sello de la Unidad |  |