| GUIA 145-C2 AUDITORIA A UN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION A. Información General de la Inspección: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tipo de inspección: Certificación Vigilancia Seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fecha de inicio |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fecha de finalización: |  |  |  |  |  |  |
| 4. Operador/Proveedor: |  |  |  |  |  |  |
| 5. Lugar de inspección: |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nombre del inspector Principal: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nombre del inspector Soporte: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nombre del inspector (OJT): Iniciales: |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTANTE 1- Refiérase a la Sección Generales del MIA 145 para las instrucciones de llenado de esta lista de chequeo. 2- Lea cuidadosamente las siguientes definiciones para el correcto marcado de las casillas de esta lista de chequeo. SI: Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable a la operación) NO: No Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando NO se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable y se debe generar un hallazgo de esta) N/A: No aplica (Deberá ser marcado cuando el ítem verificado no le aplica regulatoriamente, ejem que este no es desarrollado por el Auditado) N/R: No es revisado en esta auditoría. (El inspector realizara una Auditoria de seguimiento completar la totalidad de los ítems de esta guía) 3- Se debe marcar las casillas con las iniciales del nombre del inspector que verifica el ítem. |  |  |  |  |  |  |
| SECCION B. Lista de Checheo: |  |  |  |  |  |  |
|  | Temas para revisar/evaluar. | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
|  | Personal – Verifique que: |  |  |  |  |  |
|  | El personal que realiza actividades de calibración cuente con las competencias requeridas para cada tarea que realiza. |  |  |  |  |  |
|  | Exista una lista de control del personal que realiza las actividades de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | El personal que realiza calibración ha cumplido con el programa de capacitación. |  |  |  |  |  |

|  | Temas para revisar/evaluar. | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | El número de personas es adecuado para desarrollar todas las tareas y/o actividades que pretende la organización. |  |  |  |  |  |
|  | Esta claramente definido las responsabilidades en el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Estándares de trabajo (herramientas, equipos de pruebas e instalaciones) |  |  |  |  |  |
|  | Las actividades de calibración están de acuerdo con la aprobación de la organización de mantenimiento (debe estar de conformidad con el alcance de la aprobación descrito en el MOM). |  |  |  |  |  |
|  | No se han usado herramientas o equipos fuera del control de la organización de mantenimiento. |  |  |  |  |  |
|  | Los estándares son conservados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |  |
|  | Los estándares están claramente identificados y existe control de la calibración de estos. |  |  |  |  |  |
|  | Existe segregación de los estándares que no cumplen o han dejado de cumplir con los requerimientos para ser considerados apto para el servicio. |  |  |  |  |  |
|  | Existe documentación para determinar la trazabilidad de los equipos y estándar usados. |  |  |  |  |  |
|  | Las calibraciones realizadas (tomar una muestra al azar) hacen referencia a los datos utilizados para su calibración. Verificar la disponibilidad de dichos datos. |  |  |  |  |  |
|  | Las condiciones de almacenamiento de los equipos, herramientas y equipos de prueba. Verificar el manejo y los medios de transporte de estas. |  |  |  |  |  |
|  | Las condiciones ambientales son las requeridas para el tipo de actividad que realiza el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Procedimientos – Datos técnicos |  |  |  |  |  |
|  | Las calibraciones realizadas han cumplido con los procedimientos establecidos por la organización de mantenimiento. |  |  |  |  |  |
|  | El laboratorio de calibración cuenta con copia de los procedimientos relacionados a su actividad así de cualquier otro documento de la organización que sea del necesario conocimiento del personal de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Los datos usados para realizar calibraciones están accesibles al personal de calibración y están vigentes. |  |  |  |  |  |
|  | Existe un control de la documentación manejadas por el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos son los suficientemente detallados para las actividades que realiza el laboratorio de calibración. |  |  |  |  |  |
|  | Reporte de calibración |  |  |  |  |  |
|  | Los reportes de calibración son emitidos en el formato aprobado en el MOM. El reporte contiene todos los detalles del formato, |  |  |  |  |  |

|  | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La persona que firma el reporte está autorizada por la organización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La organización de mantenimiento conserva copia de los registros de calibraciones que ha realizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Existe una forma de identificar (trazabilidad) los trabajos realizados por la organización de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El personal que ha firmar el reporte de calibración ha firmado de acuerdo con el alcance de su autorización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar que la organización de mantenimiento ha realizado auditoria al laboratorio de calibración de acuerdo con un plan anual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar que las no conformidades o hallazgos encontrados durante la auditoria al laboratorio de calibración han sido cerradas o se han tomado las acciones necesarias para su corrección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar que las corrección a las no conformidades o hallazgos sean realizado en tiempo y forma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION C. Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Agregue paginas adicionales de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION D. Resumen de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encontraron discrepancias: |  | SI | NO | # Discrepancias encontradas |  |  | # Oficio |  |  |  |  |
| Equipo Auditor | Nombre del Inspector |  |  |  | firma | Fecha (dd/mm/aa) |  |  |  | Sello de la Unidad |  |